SZKIC POWYKONAWCZY

LEGALIZOWANEGO  PRZYŁĄCZA  KANALIZACYJNEGO

#### Dla nieruchomości w Józefowie ul. ………………………… nr ……, dz. nr ……… obr. nr ……

Budynek : mieszkalny / usługowy / przemysłowy / inny ………………….…….…………/*)

Rodzaj odprowadzanych ścieków: bytowo-gospodarcze / przemysłowe / inne ……………………*)

……………………………                   ……………………………

Inwestor                                Kierownik Robót Inwestora                       Data: ……………..…………

Uwagi Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..

Inspektor Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.                                                 Data: ………………………

*) niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Szkic powykonawczy przyłącza powinien zawierać m.in.: opisy średnic, materiałów, długość przewodów i spadki,  średnicy i materiału zasuw oraz  niezbędne  domiary charakterystycznych punktów przyłącza (w tym zmiany kierunku) do punktów stałych – min. dwa domiary.

W przypadku montażu na przyłączu studni: opis materiału i średnicy, rzędne: wlotu i wylotu przewodu, dna i włazu studni i domiary do punktów stałych.