Nr Sprawy HJ/ZPS/2/2025				                                                                                Załącznik nr 4 do Specyfikacji

Warunków Zamówienia

..........................................................

pieczęć  firmy, adres, nr tel/fax

..................... dnia ....................

# FORMULARZ CENOWY

| lp. | Nazwa Produktu | Średnica DN mm | j.m. | Ilość/ sztuki | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łuk 45st. | 125 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Łuk 90st. | 125 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10 | 280 | m | 1800 |  |  |  |  |
| 4. | Rura do wody PE 100 SDR 17, PN 10 | 125 | m | 552 |  |  |  |  |
| 5. | Rura do wody PE 100 SDR 17, PN 10 | 110 | m | 120 |  |  |  |  |
| 6. | Rura do wody PE | 40 | m | 266 |  |  |  |  |
| 7. | Trójnik Kołnierzowy | 125/80 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Trójnik Żeliwny | 125/125 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Trójnik żeliwny Kołnierzowy | 100/100 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Trójnik żeliwny Kołnierzowy | 150/100 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 11. | Trójnik żeliwny Kołnierzowy | 250/250 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Trójnik żeliwny Kołnierzowy | 250/80 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 13. | Czwórnik Żeliwny Kołnierzowy | 250 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Zasuwa kołnierzowa z obudowa i skrzynką uliczną do zasuw | 250 | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 15. | Zasuwa kołnierzowa z obudowa i skrzynką uliczną do zasuw | 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Zasuwa kołnierzowa z obudowa i skrzynką uliczną do zasuw | 125 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 17. | Zasuwa kołnierzowa z obudowa i skrzynką uliczną do zasuw | 100 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 18. | Hydrant podziemny ze skrzynką | 80 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 19. | Odcięcie nożowe | 80 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 20. | Komplet doszczelnień (uszczelka, śruby, podkładki, nakrętki) | 80 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 21. | Łącznik rurowo - kołnierzowy | 100 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 22. | Łącznik rurowo - kołnierzowy | 250 | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 23. | Łącznik rurowo - kołnierzowy | 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Zwężka dwukołnierzowa | 250/100 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Zwężka dwukołnierzowa | 250/200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Komplet doszczelnień (uszczelka, śruby, podkładki, nakrętki) | 250 | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 27. | Komplet doszczelnień (uszczelka, śruby, podkładki, nakrętki) | 200 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 28. | Komplet doszczelnień (uszczelka, śruby, podkładki, nakrętki) | 125 | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 29. | Komplet doszczelnień (uszczelka, śruby, podkładki, nakrętki) | 110 | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 30. | Przepływomierz elektromagnetyczny | 250 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 31. | komora betonowa, prostopadłościenna, typu ciężkiego o wym. Wewnętrznych 2,5 x 1,5 x 2,1 ze stopniami złazowymi | - | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Opaska obejmy siodłowej do nawiercania | 280/2" | szt. | 41 |  |  |  |  |
| 33. | Opaska obejmy siodłowej do nawiercania | 125/2" | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 34. | Zasuwa do przyłącza GW/GZ | 32 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Mufa elektrooporowa | 280 | szt. | 54 |  |  |  |  |
| 36. | Tuleja kołnierzowa | 280 | szt. | 54 |  |  |  |  |
| 37. | Tuleja kołnierzowa z kołnierzem dociskowym DN 125 | 125/125 | szt | 11 |  |  |  |  |
| 38. | Kołnierz Stalowy | 250 | szt. | 54 |  |  |  |  |
| 39. | Mufa elektrooporowa PE | 125 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 40. | Tuleja kołnierzowa | 110 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 41. | Kołnierz Stalowy | 100 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 42. | Mufa elektrooporowa | 225 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 43. | Tuleja kołnierzowa | 225 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 44. | Kołnierz Stalowy | 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Zasuwa do przyłącza domowego | 32 | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 46. | Przedłużacz trzpień teleskopowy | 25/50 | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 47. | Skrzynka do zasuw |  | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 48. | Obruk betonowy do zasuw |  | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 49. | Obruk betonowy do hydrantów |  | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM NETTO [PLN] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM BRUTTO [PLN] |  |  |

..........................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej